2023年河南省高等职业教育技能大赛

装配式建筑智能建造赛项竞赛方案

- 一、赛项名称

赛项名称：装配式建筑智能建造

赛项组别：高职组

赛项专业大类：土木建筑

主办单位：河南省教育厅

承办单位：河南建筑职业技术学院

报到及住宿地点：另行通知

- 二、竞赛目的

赛项贯彻党的二十大关于“推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型”精神，落实国家十四五规划“发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市”的要求，是发挥技能竞赛的“树旗、导航、定标、催化”作用，深化高职院校装配式建筑专业建设、课程改革、产教融合和校企合作，引领装配式建筑新技术、新材料创新和产业数字化、信息化、智能化的转型升级，打造适应产业升级的复合型技术技能人才培养高地，实现职业教育高质量发展的具体举措。

赛项设计以建筑产业转型升级为抓手，以服务数字建造强国为核心，全面对接建筑产业数字化、工业化、智能化发展新趋势，推进建筑工业化发展，适应装配式建筑施工与管理等岗位群的新要求，助力装配式建筑智能建造。搭建专业、课程、教材、培养机制改革平台。

赛项结合装配式建筑智能建造相关岗位对人才的知识、技能、素养要求，通过检验教学效果，推动职业院校相关专业建设和改革，增强学生的新技术学习能力和就业竞争力；瞄准世界高水平，营造崇尚技能氛围。充分发挥技能大赛对专业建设的促进和引领作用，以竞赛为抓手，全面推进“岗、课、赛、证”深度融合，促进专业建设、课程建设和教学改革，实现高水平技术技能人才、能工巧匠和大国工匠的培养。

- 三、参赛资格

1.参考2023年国赛赛项规程要求，本次竞赛为团体赛。以学校为单位组队参赛，每校限报2支代表队。每支代表队由3名比赛选手组成，性别不限，指导教师由1-2人组成。

2.参赛学生须是2023年在籍全日制高职学生，指导老师和学生须为同校在籍，五年制高职学生报名参赛的，必须是四、五年级的在籍学生。

3.在往届全国职业院校技能大赛高职组竞赛中获得一等奖的选手，不再参加同一项目同一组别的省级竞赛。

- 四、参赛报名

1.参赛院校须于11月23日前登录河南省高职院校技能大赛报名系统(http://39.105.49.188），按要求填报并提交参赛信息。

2.各参赛校以学校为单位注册报名平台，专人负责报名工作。(技术支持：张玺，电话：19837739696)。

3.提交报名信息后，参赛院校从系统导出参赛选手报名表、参赛信息汇总表后，连同参赛选手身份证复印件和学信网“教育部学籍在线验证报告”或省招办录取名册复印件各1份并加盖学校公章，报送或邮寄到赛项承办院校 (河南建筑职业技术学院) 。纸质报名材料接收截止时间为11月24日，以邮戳时间为准。

邮寄地址：河南省郑州市二七区马寨经济开发区工业路51号河南建筑职业技术学院；邮编：450064；联系人：查雅；联系电话：13503839494。

4.承办学校收到纸质报名材料，按参赛条件的要求认真审核参赛选手和指导教师资格，审核通过报名成功。

- 五、竞赛日程安排 (具体以《参赛指南》为准)

（一）竞赛时间

2023年12月1日报到，2023年12月2-3日为竞赛时间。

（二）竞赛日程

竞赛内容与时间安排

| 日期 | 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12月1日 | 8:00～15:00 | 选手报到、熟悉场地 | 承办院校 |
| 12月2日 | 8:00～9:00 | 抽签、检录入场 检查确认竞赛设备 | 模块一和模块二均为计算机比赛，模块一结束后，午餐时间一小时，然后进行模块二的比赛，选手在指定场所就餐； 模块三为实操比赛，所有选手进入比赛区域后，按抽签顺序分轮次进行比赛，先完成比赛的选手离开赛场工位后应在指定的等待区域等待，待所有选手全部完成比赛后方可离开，所有选手及裁判在指定场所就餐。 |
|  | 9:00～12:00 | 模块一竞赛（180分钟） |  |
|  | 12:00～13:00 | 午餐 |  |
|  | 13:00～16:00 | 模块二竞赛（180分钟） |  |
| 12月3日 | 7:00～8:00 | 抽签、检录入场 检查确认竞赛设备 |  |
|  | 8:00～17:00 | 模块三竞赛（每组50分钟） |  |

注：报到及竞赛闭幕式时段可根据实际进行调整，以《竞赛通知》或《竞赛手册》的规定为准。

- 六、竞赛内容

参赛选手需在规定时间内，独立与合作完成以下三个竞赛模块的

任务：信息化建模与方案编制、施工图识读与施工模拟、技能实操。

（一）信息化建模与方案编制

该模块包含任务一、任务二2个任务，参赛选手应独立完成竞赛任务，最终取平均成绩作为团队得分。任务一为选手根据给定的工程图纸，运用装配式混凝土深化设计软件，完成装配式混凝土结构模型的建立，并根据竞赛任务要求进行深化设计，生成三维模型和构件深化图。对标装配式建筑深化设计环节，检验学生是否具备装配式建筑识图及深化设计能力；任务二为选手根据给定案例文件，完成吊装专项施工方案相关问题作答，检验学生是否具备施工方案编制能力。

（二）施工图识读与施工模拟

该模块共包含任务三、任务四、任务五3个任务，参赛选手应独立完成各竞赛任务，最终取平均分作为团队得分。任务三为装配式建筑施工图识读，选手根据竞赛题目要求，通过单选题、多选题的形式完成识图考核；任务四为装配式建筑构件生产，通过虚拟场景完成构件生产任务；任务五为装配式建筑构件安装，通过虚拟场景完成构件安装任务。对标装配式建筑中构件生产、构件安装环节，检验学生是否具备装配式建筑施工图识读、构件生产与施工技术应用及管理能力。

（三）技能实操

该模块包含任务六1个任务，参赛选手应合作完成竞赛任务，该项成绩直接计入团队得分。选手通过施工图识读，在构件吊装实操平台中，使用轻质构件，团队协作完成构件吊装及质量检验，考察团队合作、质量意识、安全意识等基本素养，检验学生动手实践能力。

赛项以工程化、实践性、创新性、项目式模式进行设计。工程化指基于真实的工作任务、场景、情境设计赛题具体内容；实践性为在技能实操部分，选手完成常规性的实践操作；创新性是通过设置虚拟情境，运用新的技术条件或新的技术要求；项目式指选手间互相讨论、交流，协作完成常规性和创造性的技能操作。关注参赛选手的专业技术技能、创新能力、职业素养、团队协作能力等全面发展和可持续发展能力。

竞赛内容、成绩比例与时间分配如下：

| 竞赛模块 | 竞赛任务 | 任务 分值 | 任务 权重 | 模块 权重 | 比赛 时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 信息化建模与方案编制 | （一）构件深化设计 | 100 分 | 30% | 40% | 180 分钟 |
|  | （二）吊装专项方案编制 | 100 分 | 10% |  |  |
| 模块二 施工图识读 与施工模拟 | （三）施工图识读 | 100 分 | 20% | 40% | 180 分钟 |
|  | （四）装配式构件生产 | 100 分 | 10% |  |  |
|  | （五）装配式构件安装 | 100 分 | 10% |  |  |
| 模块三技能实操 | （六）构件吊装技能实操 | 100 分 | 20% | 20% | 50 分钟 |
| 总分 |  | 600 分 | 100% | 100% | 410 分钟 |

- 七、竞赛方式

1.比赛类别：本赛项为团体竞赛。

2.统一编制赛位号，参赛队应在规定时间到赛项指定地点接受检录，抽取顺序号，进场抽签决定赛位号，抽签结束后按照抽取赛位号进场，在对应的赛位上完成竞赛任务。

- 八、竞赛规则

（一）赛题

“装配式建筑智能建造”赛项内容引入实际案例，考核内容贯穿设计、生产、施工环节。由于装配式生产与施工场景在赛场还原困难，所以采用虚拟仿真手段，还原现场场景，拟造不同施工阶段环节对选手进行综合考核。

本赛项包括信息化建模（深化设计）、施工组织方案编写、施工图识图技能、装配式建筑生产岗位模拟、装配式建筑施工岗位模拟、装配式构件吊装实操，6个竞赛任务。覆盖建筑产业现代化从设计到生产、再到施工全产业链内容，全方位考察参赛选手的装配式建筑施工图识读能力、建筑信息建模应用能力、装配式建筑生产与施工技术理论与实操能力、施工组织管理与方案编制能力、团队协作能力等。

（二）总则

1.严格遵守竞赛组委会制定的各项竞赛规则和技术要求。

2.坚决服从竞赛组委会和裁判员的指挥、管理。

3.尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场纪律和秩序。

4.本赛项的最终解释权归赛项组委会。

（三）准备阶段

1.参赛队领队负责本参赛队的参赛组织与联络。

2.参赛选手须认真填写报名表各项内容，提供个人真实身份证明，凡弄虚作假者，取消其比赛资格。

3.参赛队按照竞赛赛程安排前往指定地点，凭参赛证、身份证、学生证参加比赛及相关活动。

4.未经许可，选手不得私自携带任何计算机、软件、移动存储、移动通信设备等进入赛场。

5.参赛选手可统一着装，但不应出现地域及院校的信息，并符合安全及竞赛要求。

6.参赛选手应自觉遵守赛场纪律，服从裁判，听从指挥，确保安全。

（四）比赛阶段

1.参赛选手必须持参赛证、本人身份证和学生证入场参加竞赛。各参赛队领队和指导教师及其他无关人员均不得私自进入赛场。

2.参赛选手应在规定的时间到达赛场，到检录处注册，参赛队通过抽签确定赛场和机位，入场、检查竞赛设备。抽签采用两次加密，两次加密分别由两组加密裁判负责。通过检录的参赛选手进行第一次抽签，产生竞赛编号，替换参赛选手参赛证等个人身份信息，填写一次加密记录表，连同参赛选手参赛证等个人身份信息证件，当即装入一次加密结果密封袋并密封，由第一组加密裁判交保密室封存。

第二组加密裁判，组织参赛选手进行第二次抽签，确定赛位号，替换参赛选手参赛编号，填写二次加密记录表，连同参赛选手参赛编号，当即装入二次加密结果密封袋中单独保管。

第三组加密裁判对竞赛作品进行加密，填写三次加密记录表，连同参赛选手赛位编号，当即装入三次加密结果密封袋中单独保管。所有加密结果密封袋的密封条均需相应的加密裁判和监督人员签字。密封袋在监督人员监督下由加密裁判放置于保密室的保险柜中保存。

3.竞赛正式开始20分钟后，选手不得再入场参加竞赛，按弃权处理。竞赛时间段内参赛选手不得离开赛场，如有特殊情况需暂时离开赛场，应报告监考人员同意，离开赛场期间应有流动监考人员陪同。竞赛结束之后，参赛选手（团队）确认提交的竞赛成果后，在监考人员的组织下离开赛场。

4.参赛选手按照抽签决定的赛场及机位对号入座。现场裁判人员应对参赛选手的的机位号进行检查复核。参赛选手在竞赛正式开始之前应对计算机进行开机检查，但只准浏览和试用答题系统、试运行竞赛相关软件。

5.竞赛开始前20分钟，由竞赛现场裁判人员当众拆封竞赛试题与图纸，并对数量及完好情况进行认真检查，在竞赛正式开始前10分钟分发试题与图纸，并提醒参赛选手检查与核对。

6.在竞赛过程中，参赛选手如遇问题需举手向现场裁判人员示意；各参赛队之间不得互相交流，否则按作弊行为处理；团队合作任务中选手可以互相交流，但不能影响其他参赛队；参赛选手不得擅自启封或破坏计算机USB接口的封条，否则按作弊行为处理；任务六比赛时按轮次进行，先完成比赛的选手离开赛场后应在等待区等待，待所有选手完成比赛后方可自行离开。

7.参赛选手遇到计算机、应用软件或答题系统故障时，参赛选手应及时向现场裁判报告。对于因故障而耽搁的时间，由现场裁判请示裁判长同意后将该参赛选手（团队）的竞赛时间相应后延。

参赛选手应按照竞赛任务要求提交竞赛成果，竞赛成果不得做任何标记，否则按“0”分计。听到竞赛结束信号后，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。试题、图纸和草稿纸不得带出考场。对违反赛场规则，不服从现场裁判人员劝阻者，经赛项执委会裁决可取消其比赛资格。

8.参赛选手不可携带规范、技术资料、标准图集、教材、工具书、相关软件等；不得使用自带的计算机、键盘、鼠标、移动存储器等各类设备；不得携带通讯工具等进入竞赛现场。

（五）成果提交

1.任务一：本环节应在比赛时间结束后，按照裁判指示，参赛选手将成果文件上传至教师机指定位置，经裁判检查确认并签字（签赛任务位号）后方可离开赛场。

2.任务二、任务三：本环节在答题平台进行，答题结束直接提交即可。

3.任务四、任务五：本环节在竞赛平台进行操作，完成操作后需要选手点击提交。

4.任务六：本环节为实操任务，参赛选手完成竞赛内容并向裁判报告，经裁判确认后可离开赛场。

（六）文明参赛要求

1.参赛队领队和指导教师严格遵守赛场规章制度，按时参加赛项组织的相关会议。竞赛过程中，领队和指导教师不得进入竞赛现场。

2.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受监考人员的监督和警示，文明竞赛。

3.参赛学校应严格按照大赛办和承办学校相关要求进校参赛。

（七）成绩评定

1.任务一：本环节由竞赛裁判员按照评分规则和评分标准进行评判。

2.任务二、任务三：本环节为计算机智能评分。参赛选手在计算机上利用答题系统答题，由答题系统自动判分。

3.任务四、任务五：本环节参赛选手在计算机上利用仿真软件答题，由仿真软件自动判分。

4.任务六：本环节由现场裁判按照评分规则和评分标准进行评判。

赛项最终得分按100分制计分。竞赛团体总分=“信息化建模”竞赛任务三名选手的平均得分×30%权重＋“吊装专项方案编制”竞赛任务三名选手的平均得分×10%权重＋“施工图识读”竞赛任务三名选手的平均得分×20%权重+“岗位模拟”竞赛任务三名选手的平均得分×20%权重+“构件吊装技能实操”竞赛任务团队得分×20%权重。最终成绩复核无误，经裁判长、监督组签字后进行公示。公示时间为2小时。成绩公示无异议后，经裁判长、监督组长和仲裁长在成绩单上签字后，上交教育厅。

- 九、竞赛环境

(一)信息化建模与方案编制、施工图识读与施工模拟竞赛环境要求

竞赛安排应在计算机绘图实训室或其他符合竞赛要求的室内场所进行，竞赛时每位参赛选手配置1台计算机，配置2台显示器（也可为宽屏显示器双显），所有计算机配置应基本相同；每参赛队计算机通过局域网相联，各参赛队之间独立运行；赛场布置和机位布置应符合竞赛要求，各参赛队之间采取必要的遮挡措施。多媒体讲台主控计算机可以发送电子文件至每组计算机，并可收取参赛选手文件。机房安装有监控设备，比赛环境安全、安静无干扰。

(二)技能实操竞赛环境要求

比赛面积≥500m²，每个工位≥50m²，能提供至少10支参赛队伍同时比赛。场地内配有公共道路，场地安装有监控设备，提供220V电源插座，比赛环境安全、安静无干扰。考核装置需提供剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板等构件，满足“L 型”、“一型”、“T型”连接节点实训、满足剪力墙内墙板吊装、剪力墙外墙板吊装、叠合板吊装竞赛考核要求。

十、技术规范

主要依据相关国家技能规范和标准，注重考核基本技能，体现标准程序，结合岗位实际，考核职业综合能力，并对技术技能型人才培养起到示范引领作用。根据竞赛文件制定标准，主要采用以下标准、规范及参考资料：

（1）《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014

（2）《装配式混凝土连接节点构造》15G310-1-2

（3）《预制混凝土剪力墙外墙板》15G365-1

（4）《预制混凝土剪力墙内墙板》15G365-2

（5）《桁架钢筋混凝土叠合板》15G366-1

（6）《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1

（7）《预制钢筋混凝土楼梯(公共建筑) 》20G367-2

（8）《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1

（9）《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例(剪力墙结构)》15J939-1

（10）《装配式混凝土结构表示方法及示例(剪力墙结构)》15G107-1

（11）《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现 浇混凝土框架、剪力墙、梁、板) 》22G101-1

（12）《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》 18G901-1

（13）《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T51231-2016

（14）《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》 16G906

（15）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

（16）《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 JGJ 276-2012

（17）《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015

（18）与装配式建筑智能建造相关的其它规范、标准、教材、参考书及有关教学资源。

- 十一、技术平台

竞赛使用的所有计算机、软件及工具均由承办院校统一提供。

（一）硬件平台

计算机配置：处理器I3≥3.0G，内存≥4G，硬盘≥100G，独立显卡，17寸及以上显示器。赛场应按1/10的比例配置备用机，备用机配置与竞赛机配置应完全相同。

（二）软件平台

1.计算机操作系统

计算机操作系统为 Windows10；搜狗拼音输入法与搜狗五笔输入法（版本不限）；Adobe Acrobat 9.0 Professional；Microsoft Word2010 版、谷歌浏览器 Chrome（最新版），且设为默认浏览器。

2.竞赛软件

信息化建模模块：planbar深化设计BIM软件

岗位模拟模块：广联达装配式建筑职业技能实训系统

- 十二、成绩评定

贯彻落实全国职业院校技能大赛公开、公平、公正、独立、透明的成绩评定原则。

（一）评分标准

1.竞赛团体总分=“信息化建模”竞赛任务三名选手的平均得分×30%权重＋“吊装专项方案编制”竞赛任务三名选手的平均得分×10%权重＋“施工图识读”竞赛任务三名选手的平均得分×20%权重+“岗位模拟”竞赛任务三名选手的平均得分×20%权重+“构件吊装技能实操”竞赛任务团队得分×20%权重。

成绩保留到小数点后两位，若出现总成绩并列的情况，以任务六：构件吊装技能实操用时少的参赛队为胜。

2.在竞赛时段，参赛选手不遵守赛项规程，有冒名顶替、作弊、扰乱赛场秩序等情形之一的，裁判组根据赛项规程和相关要求，给予选手警告、停止比赛、取消成绩的处分。

3.评分规则

任务一  构件深化设计评分标准

| 评分项 |  | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型 完整 性评 分 | 现浇 构件 建模 情况 | 轴网 | 轴网均按给出图纸建模 | 30 |
|  |  | 标高 | 标高按给出图纸建模 |  |
|  |  | 完整性 | 所有现浇构件均建模 |  |
|  |  | 准确性 | 截面尺寸、定位、标高的正确性 |  |
|  |  | 模型整洁度 | 是否有多余现浇构件、模型整洁度 |  |
|  | 预制构件 建模 情况 | 预制构件标高 | 标高放置位置正确 |  |
|  |  | 预制构件配筋 | 预制构件钢筋正确 |  |
|  |  | 完整性 | 所有预制构件均建模 |  |
|  |  | 准确性 | 截面尺寸、定位的正确性 |  |
|  |  | 模型整洁度 | 是否有多余预制构件、模型整洁度 |  |
| 构件 深化 详图 评分 | 构件 尺寸 及物 理特 性 | 构件尺寸 | 所有预制构件的尺寸是否正确 | 70 |
|  |  |  | 若有留孔留洞时，其尺寸、标高与定位是否正确 |  |
|  |  |  | 若有倒角、企口等是否正确表达 |  |
|  |  |  | 预制构件周边的做法如粗糙面、键槽等是 否表达 |  |
|  |  | 混凝土强度 | 混凝土强度是否按题目的给定做了正确 的设置 |  |
|  |  | 混凝土保护层 | 各种预制构件是否按题目的给定正确的设置了保护层厚度 |  |
|  | 构件 配筋 布置 | 主筋 | 主筋（包括桁架钢筋）是否设置正确、锚固长度是否满足要求 |  |
|  |  | 构造钢筋 | 构造钢筋是否按题目或规范设置 |  |
|  |  | 其它 | 钢筋强度等是否满足题目要求 |  |
|  | 附属 构件 | 电气或设备专 业预留点位 | 电气或设备的预留的线盒、线管等是否按题目要求设置正确，如定位、材质、管径等 |  |
|  |  | 起吊埋件 | 构件的起吊埋件是否正确的做了设置，如个数、物理特性及定位等 |  |
|  |  | 斜撑埋件 | 对于墙体、柱等竖向构件是否正确的设置了斜撑埋件、或模板拉结件等 |  |
|  |  | 其它埋件 | 对图纸给出的其它涉及施工要求的埋件是否正确的做了设置 |  |
|  | 图纸 清单 | 构件信息表 | 构件编号、数量、混凝土体积、构件重量、钢筋保护层、混凝土强度等是否正确 |  |
|  |  | 埋件信息表 | 埋件编号、名称、规格、数量等是否正确 |  |
|  |  | 配筋表 | 编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、单块板中钢筋重量、备注等是否正确 |  |
|  | 图纸 要求 | 图纸整洁度 | 图纸的图名图号等是否正确、图纸是否整洁 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |

任务二  吊装专项方案编制评分标准

| 评分内容 | 评分依据 | 题型 | 题目数量 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.工程概况及 编制说明 2.施工准备 3.安装工艺流 程及技术要点 | 工程案例施工方案及图纸等素材 《装配式混凝土建筑技术标准》 《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《预制钢筋混凝土板式楼梯》《预制混凝土剪力墙外墙板》《预制混凝土剪力墙内墙板》《桁架钢筋混凝土叠合板》 | 单选题 | 20 题 | 100 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

任务三  施工图识读评分标准

| 评分内容 | 评分依据 | 题 型 | 题目 数量 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.工程概况 2.结构信息 3.预制混凝土 剪力墙外墙板 4.预制混凝土 剪力墙内墙板 5.桁架钢筋混 凝土叠合板 6.预制钢筋混 凝土板式楼梯 | 工程案例图纸 《装配式混凝土结构表示方法及示例（剪力墙结构）》 《装配式混凝土结构连接节点构造》 《预制混凝土剪力墙外墙板》 《预制混凝土剪力墙内墙板》 《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm 厚底板）》 《预制钢筋混凝土板式楼梯》 《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》 《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》 《预制钢筋混凝土楼梯（公共建筑）》 《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例（剪力 墙结构）》 | 单 选 题 | 25 题 | 50 |
|  |  | 多 选 题 | 10 题 | 50 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

任务四  装配式构件生产评分标准

装配式构件生产考核剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板三构件的生产模拟，比赛时，随机抽取其中的构件进行考核。

剪力墙外墙板生产模拟

| 评分项 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产前准备 | 劳保用品准备 |  | 3 |
|  | 生产线卫生检查 |  |  |
|  | 生产线设备检查 |  |  |
| 模具 组装 | 模台划线 | 依据图纸录入划线数据 | 19 |
|  |  | 操作划线机划线 |  |
|  | 模台喷涂脱模剂 | 模台喷涂脱模剂 |  |
|  | 模具选择、组装与校正 | 依据图纸进行模具选型 |  |
|  |  | 模具检查与清理 |  |
|  |  | 模具组装与初固定 |  |
|  |  | 模具校正与终固定 |  |
|  |  | 模具涂刷脱模剂及缓凝剂 |  |
| 钢筋 绑扎 与预 埋件 固定 | 钢筋下料 | 依据图纸进行钢筋选型与下料 | 19 |
|  | 钢筋摆放、绑扎 | 垫块设置 |  |
|  |  | 依据图纸进行钢筋绑扎与固定 |  |
|  | 预埋件摆放 | 预埋件选型 |  |
|  |  | 预埋件固定 |  |
|  | 预留孔洞封堵 | 临时封堵预留孔洞 |  |
| 构件 浇筑 | 布料机布料 | 依据图纸进行混凝土算量 | 19 |
|  |  | 布料机备料 |  |
|  |  | 布料机布料 |  |
|  | 混凝土振捣 | 混凝土人工整平（如有需要） |  |
|  |  | 操作模床进行混凝土振捣 |  |
|  |  | 混凝土人工振捣（如有需要） |  |
|  | 铺设保温板 | 铺设保温材料 |  |
|  |  | 设置拉结件间距与安装 |  |
|  | 二层模具及钢筋网架铺设保温板 | 二层模具摆放 |  |
|  |  | 二层钢筋网架铺设 |  |
|  | 设备清理铺设 | 清理布料机 |  |
| 构件 预处理 与养护 | 构件表面预处理 | 构件收光处理 | 19 |
|  | 构件预养护 | 预养库温度、湿度控制 |  |
|  |  | 构件预养护 |  |
|  | 构件蒸养 | 蒸养库温度、湿度控制 |  |
|  |  | 构件养护 |  |
| 脱模 存放 | 构件脱模 | 构件脱模 | 19 |
|  | 糙面处理 | 操作高压水枪进行构件糙面处理 |  |
|  | 构件起板 | 吊具选择与连接 |  |
|  |  | 操作设备进行构件起板 |  |
|  | 构件入库 | 构件入库与存放 |  |
|  | 设备清理 | 模台清理 |  |
| 工完 料清 | 材料浪费 |  | 2 |
|  | 工具清点、清理、入库 |  |  |
|  | 设备检查、复位 |  |  |
|  | 生产场地清理 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |

剪力墙内墙板生产模拟

| 评分项 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产前 准备 | 劳保用品准备 |  | 3 |
|  | 生产线卫生检查 |  |  |
|  | 生产线设备检查 |  |  |
| 模具 组装 | 模台划线 | 依据图纸录入划线数据 | 19 |
|  |  | 操作划线机划线 |  |
|  | 模台喷涂脱模剂 | 模台喷涂脱模剂 |  |
|  | 模具选择、组装与校正 | 依据图纸进行模具选型 |  |
|  |  | 模具检查与清理 |  |
|  |  | 模具组装与初固定 |  |
|  |  | 模具校正与终固定 |  |
|  |  | 模具涂刷脱模剂及缓凝剂 |  |
| 钢筋 绑扎 与预 埋件 固定 | 钢筋下料 | 依据图纸进行钢筋选型与下料 | 19 |
|  | 钢筋摆放、绑扎 | 垫块设置 |  |
|  |  | 依据图纸进行钢筋绑扎与固定 |  |
|  | 预埋件摆放 | 预埋件选型 |  |
|  |  | 预埋件固定 |  |
|  | 预留孔洞封堵 | 临时封堵预留孔洞 |  |
| 构件 浇筑 | 布料机布料 | 依据图纸进行混凝土算量 | 19 |
|  |  | 布料机备料 |  |
|  |  | 布料机布料 |  |
|  | 混凝土振捣 | 混凝土人工整平（如有需要） |  |
|  |  | 操作模床进行混凝土振捣 |  |
|  |  | 混凝土人工振捣（如有需要） |  |
|  | 设备清理 | 清理布料机 |  |
| 构件 预处 理与 养护 | 构件表面预处理 | 构件拉毛处理 | 19 |
|  | 构件预养护 | 预养库温度、湿度控制 |  |
|  |  | 构件预养护 |  |
|  | 构件蒸养 | 蒸养库温度、湿度控制 |  |
|  |  | 构件养护 |  |
| 起板 入库 | 构件脱模 | 构件脱模 | 19 |
|  | 糙面处理 | 操作高压水枪进行构件糙面处理 |  |
|  | 构件起板 | 吊具选择与连接 |  |
|  |  | 操作设备进行构件起板 |  |
|  | 构件入库 | 构件入库与存放 |  |
|  | 设备清理 | 模台清理 |  |
| 工完 料清 | 材料浪费 |  | 2 |
|  | 工具清点、清理、入库 |  |  |
|  | 设备检查、复位 |  |  |
|  | 生产场地清理 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |

叠合板生产模拟

| 评分项 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产前 准备 | 劳保用品准备 |  | 3 |
|  | 生产线卫生检查 |  |  |
|  | 生产线设备检查 |  |  |
| 模具 组装 | 模台划线 | 依据图纸录入划线数据 | 19 |
|  |  | 操作划线机划线 |  |
|  | 模台喷涂脱模剂 | 模台喷涂脱模剂 |  |
|  | 模具选择、组装与 校正 | 依据图纸进行模具选型 |  |
|  |  | 模具检查与清理 |  |
|  |  | 模具组装与初固定 |  |
|  |  | 模具校正与终固定 |  |
|  |  | 模具涂刷脱模剂及缓凝剂 |  |
| 钢筋 绑扎 与预 埋件 固定 | 钢筋下料 | 依据图纸进行钢筋选型与下料 | 19 |
|  | 钢筋摆放、绑扎 | 垫块设置 |  |
|  |  | 依据图纸进行钢筋绑扎与固定 |  |
|  | 预埋件摆放 | 预埋件选型 |  |
|  |  | 预埋件固定 |  |
|  | 预留孔洞封堵 | 临时封堵预留孔洞 |  |
| 构件 浇筑 | 布料机布料 | 依据图纸进行混凝土算量 | 19 |
|  |  | 布料机备料 |  |
|  |  | 布料机布料 |  |
|  | 混凝土振捣 | 混凝土人工整平（如有需要） |  |
|  |  | 操作模床进行混凝土振捣 |  |
|  |  | 混凝土人工振捣（如有需要） |  |
|  | 设备清理 | 清理布料机 |  |
| 构件 预处 理与 养护 | 构件表面预处理 | 构件拉毛处理 | 19 |
|  | 构件预养护 | 预养库温度、 湿度控制 |  |
|  |  | 构件预养护 |  |
|  | 构件蒸养 | 蒸养库温度、湿度控制 |  |
|  |  | 构件养护 |  |
| 起板 入库 | 构件脱模 | 构件脱模 | 19 |
|  | 糙面处理 | 操作高压水枪进行构件糙面处理 |  |
|  | 构件起板 | 吊具选择与连接 |  |
|  |  | 操作设备进行构件起板 |  |
|  | 构件入库 | 构件入库与存放 |  |
|  | 设备清理 | 模台清理 |  |
| 工完 料清 | 材料浪费 |  | 2 |
|  | 工具清点、清理、入库 |  |  |
|  | 设备检查、复位 |  |  |
|  | 生产场地清理 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |

任务五  装配式构件安装评分标准

装配式构件安装考核剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板、预制柱四种常见构件的安装模拟和灌浆及现场连接模拟；比赛时随机抽取构件考核安装模拟，灌浆及现场连接模拟为必选项。

剪力墙外墙板安装模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 3 |
| 施工 现场 准备 | 构件质量检查 | 14 |
|  | 施工面凿毛与清理 |  |
|  | 施工面洒水湿润 |  |
|  | 插筋检查、除锈、 校正 |  |
|  | 接缝处理 |  |
| 划线 标高 | 根据施工图纸进行划线 | 19 |
|  | 根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平 |  |
| 构件 吊装 | 吊具选型 | 17 |
|  | 吊具连接构件 |  |
|  | 塔机试吊 |  |
|  | 构件调运 |  |
|  | 构件安装对位 |  |
| 斜支撑支设 | 斜支撑支设 | 1 |
| 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | 4 |
| 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | 3 |
|  | 复核并调整构件 |  |
| 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | 1 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 2 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 总分 |  | 64 |

剪力墙内墙板安装模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 3 |
| 施工现场 准备 | 构件质量检查 | 14 |
|  | 施工面凿毛与清理 |  |
|  | 施工面洒水湿润 |  |
|  | 插筋检查、除锈、校正 |  |
|  | 接缝处理 |  |
| 划线 标高 | 根据施工图纸进行划线 | 19 |
|  | 根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平 |  |
| 构件 吊装 | 吊具选型 | 17 |
|  | 吊具连接构件 |  |
|  | 塔机试吊 |  |
|  | 构件调运 |  |
|  | 构件安装对位 |  |
| 斜支撑支设 | 斜支撑支设 | 1 |
| 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | 4 |
| 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | 3 |
|  | 复核并调整构件 |  |
| 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | 1 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 2 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 总分 |  | 64 |

预制柱安装模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 3 |
| 施工 现场 准备 | 构件质量检查 | 14 |
|  | 施工面凿毛与清理 |  |
|  | 施工面洒水湿润 |  |
|  | 插筋检查、除锈、校正 |  |
|  | 接缝处理 |  |
| 划线 标高 | 根据施工图纸进行划线 | 19 |
|  | 根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平 |  |
| 构件 吊装 | 吊具选型 | 17 |
|  | 吊具连接构件 |  |
|  | 塔机试吊 |  |
|  | 构件调运 |  |
|  | 构件安装对位 |  |
| 斜支撑支设 | 斜支撑支设 | 1 |
| 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | 4 |
| 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | 3 |
|  | 复核并调整构件 |  |
| 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | 1 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 2 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 合计 |  | 64 |

叠合板安装模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 3 |
| 施工现场准备 | 构件质量检查 | 2 |
| 划线标高 | 根据施工图纸进行划线 | 8 |
|  | 根据测量仪器进行水平构件标高找平 |  |
| 竖向支撑支设 | 竖向支撑支设 | 9 |
|  | 水平标高调整 |  |
| 构件吊装 | 吊具选型 | 22 |
|  | 吊具连接构件 |  |
|  | 塔机试吊 |  |
|  | 构件调运 |  |
|  | 构件安装对位 |  |
| 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | 13 |
| 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | 2 |
|  | 复核并调整构件 |  |
| 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | 1 |
| 封缝操作 | 墙板与楼板接缝抹灰操作 | 2 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 2 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 总分 |  | 64 |

灌浆模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 1 |
| 施工现场准备 | 环境温度测量 | 1 |
|  | 湿润灌浆孔 |  |
| 灌浆料制作与检 测 | 依照配比进行灌浆料制作 | 6 |
|  | 灌浆料流动度检测 |  |
| 封缝料制作 | 依照配比进行封缝浆料制作 | 4 |
| 封边与分仓 | 根据构件尺寸进行分仓操作 | 1 |
|  | 操作封边设备进行封边操作 |  |
| 灌浆操作 | 操作灌浆设备进行灌浆操作 | 3 |
|  | 出浆孔封堵 |  |
| 施工记录 | 填写施工记录表 | 1 |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 1 |
|  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  | 材料清点、清理、入库 |  |
|  | 施工场地清理 |  |
| 总分 |  | 18 |

现浇连接模拟

| 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 1 |
| 底部结合面处 理 | 后浇接触面处理 | 2 |
|  | 结合面洒水湿润 |  |
| 钢筋处理及钢 筋连接 | 钢筋检查、除锈及校正 | 5 |
|  | 钢筋布置与绑扎 |  |
| 模板施工 | 模板安装位置测量放线 | 4 |
|  | 粘贴防侧漏和底漏胶条 |  |
|  | 模板选型及拼接组装 |  |
|  | 模板安装与调整 |  |
| 混凝土浇筑及 养护 | 混凝土分层浇筑 | 5 |
|  | 混凝土分层振捣 |  |
|  | 后浇节点浇筑完毕抹面处理 |  |
|  | 后浇混凝土养护 |  |
| 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 1 |
| 总分 |  | 18 |

任务六  构件吊装技能实操评分标准

任务六考核剪力墙外墙板、剪力墙内墙板、叠合板三种构件的吊装技能实操，比赛时，随机抽取其中的构件进行考核。

剪力墙外墙板吊装

| 评分项 | 评分内容 | 扣分点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劳保 用品 准备 | 1.佩戴安全帽 （2 分） | （1）内衬圆周大小调节到头部稍有约束感为宜。 （2）系好下颚带应紧贴下颚，松紧以下颚有约束感，但不难受为宜。均满足以上要求可得满分，否则得0分。 | 4 |
|  | 2.穿戴劳保工 装、防护手套 （2 分） | （1）劳保工装做的“统一、整齐、整洁”，并做的“三紧”，即领口紧、袖口紧、下摆紧，严禁卷袖口、卷裤腿等现象。 （2）必须佩戴手套，方可进行实操考核。均满足以上要求可得满分，否则得 0 分。 |  |
| 设备 检查 | 3.检查施工设备 （如： 装机具、吊具等）（3 分） | 操作开关检查吊装机具是否正常运转，吊具是否正常使用，得 3 分，任漏检查一项扣 1 分。 | 3 |
| 施工 准备 | 4.领取工具 （3 分） | 根据安装工艺流程领取工具，实操过程中发 现漏选或错选工具，每发生 1 处扣 1 分，共 3 分。 | 8 |
|  | 5.领取材料 （3 分） | 根据安装工艺流程领取材料，实操过程中发现漏选或错选材料，每发生 1 处扣 1 分，共 3 分。 |  |
|  | 6.卫生检查及场 地清理（2 分） | 施工场地卫生检查及清扫，均满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
| 剪力墙 内墙 吊装 工艺 | 7.构件质量检查 （8 分） | 依据图纸使用工具（钢卷尺、靠尺、塞尺）进行剪力墙质量检查（尺寸、外观、平整度、埋件位置及数量等），未填或填错每项扣 1 分。 | 51 |
|  | 8.连接钢筋处理 -连接钢筋除锈 （2 分） | 使用工具（钢丝刷），对生锈钢筋处理，若 没有生锈钢筋，则说明钢筋无需除锈，均满 足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 9.连接钢筋处理 -连接钢筋长度 检查（2 分） | 使用工具（钢卷尺） ,对每个钢筋进行测量， 对不符合要求钢筋指出，均满足以上要求可 得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 10.连接钢筋处 理-连接钢筋垂 直度检查（2 分） | 用钢筋定位模板对钢筋位置、垂直度进行测 量，对不符合要求的钢筋指出，均满足以上 要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 11.连接钢筋处 理-连接钢筋校 正（2 分） | 使用工具（钢套管），对钢筋长度、位置、 垂直度等不符合要求进行校正，均满足以上 要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 12.工作面处理- 凿毛处理（2 分） | 使用工具（铁锤、錾子）， 对定位线内工作 面进行粗糙面处理，均满足以上要求可得满 分，否则 0 分。 |  |
|  | 13.工作面处理- 工作面清理 （2 分） | 使用工具（扫把），对工作面进行清理，均 满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 14.工作面处理- 洒水湿润（2 分） | 使用工具（喷壶），对工作面进行洒水湿润 处理，均满足以上要求可得满分， 否则 0 分。 |  |
|  | 15.弹控制线 （2 分） | 使用工具（钢卷尺、墨盒、铅笔），根据已 有轴线或定位线引出 200-500mm 控制线，均 满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 16.分仓判断（2 分） | 根据图纸提供信息计算，当最远套筒距离是 ≤1.5m 则不需分仓， 否则需要分仓，判断正 确得满分，判断错误得 0 分。 |  |
|  | 17.放置垫块 （2 分） | 使用材料（垫块），在墙两端距离边缘 4cm 以上，远离钢筋位置处放置 2cm 高垫块，均 满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 18.标高找平 （2 分） | 使用工具（水准仪、水准尺），先后视假设 标高控制点， 再将水准尺分别放置垫块顶面， 若垫块标高符合要求则不需调整，若垫块不 在误差范围内，则需换不同规格垫块，均满 足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 19.剪力墙吊装- 吊具连接（2 分） | 选择吊孔，满足吊链与水平夹角不宜小于 60° , 均满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 20.剪力墙吊装- 剪力墙试吊 （2 分） | 操作吊装设备起构件至距离地面约 300mm， 停止，观察吊具是否安全，均满足以上要求 可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 21.剪力墙吊装- 剪力墙吊运 （2 分） | 操作吊装设备吊运剪力墙，缓起、匀升、慢 落，均满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 22.剪力墙吊装- 剪力墙安装对位 （2 分） | 使用工具（镜子），将镜子放置墙体两端钢 筋相邻处，观察套筒与钢筋位置关系，边调 整剪力墙位置边下落，均满足以上要求可得 满分，否则 0 分。 |  |
|  | 23.剪力墙临时 固定（3 分） | 使用工具（斜支撑、扳手、螺栓），临时固 定墙板，均满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 24.剪力墙调整- 剪力墙位置测量 及调整（3 分） | 使用工具（钢卷尺、撬棍），先进行剪力墙 位置测量是否符合要求， 如误差＞8mm，则用 撬棍进行调整，均满足以上要求可得满分， 否则 0 分。 |  |
|  | 25.剪力墙调整- 剪力墙垂直度测 量及调整（3 分） | 使用工具（有刻度靠尺），检查是否符合要 求，如误差＞5mm 则调整斜支撑进行校正， 均满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 26.剪力墙终固 定（2 分） | 使用工具（扳手）进行终固定，均满足以上 要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 27.摘除吊钩 （2 分） | 摘除吊钩，满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
| 工完 料清 | 28.工具入库 （2 分） | 清点工具并放置原位，均满足以上要求可得 满分，否则 0 分。 | 4 |
|  | 29.场地清理 （2 分） | 使用工具（扫把）清理模台和地面，不得有 垃圾，清理完毕后归还清理工具，均满足以 上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
| 质量 检测 | 30.剪力墙安装 连接牢固程度 （3 分） | 手动检查剪力墙是否安装牢固，斜撑是否拧 紧。 | 9 |
|  | 31.剪力墙安装 位置（3 分） | 使用卷尺测量墙底部与控制线之间的距离 （200mm）,安装位置在误差范围（8mm,0）内， 得 3 分，误差＞8mm，得 0 分。 |  |
|  | 32.剪力墙垂直 度（3 分） | 使用工具（有刻度靠尺），检查是否符合要 求， 垂直度在误差范围（5mm,0）内，得 3 分，误差＞5mm，得 0 分。 |  |
| 施工 过程 时长 | 33.时间记录 （5 分） | 总分 5 分，基本时间 40 分钟， 每超过 2 分钟 扣 1 分，总时间不得超过 50 分钟 | 5 |
| 组织 协调 | 34.指令明确 （3 分） | 根据工作项劳保用品准备、设备检查、施工 准备、剪力墙内墙吊装工艺流程、工完料清 中的每一个工作内容发出指令， 指令明确程 度、口齿清晰洪亮程度，在 0-3 分区间灵活 得分。 任意漏发一个指令扣 1 分，最多扣 3 分。 | 6 |
|  | 35.分工合理 （3 分） | 根据分工是否合理，有无人员窝工或分工不 均情况等，在 0-3 分区间灵活得分。 |  |
| 安全 生产 | 36.施工过程中 严格按照安全文 明生产规定操 作，无恶意损坏 工具、原材料且 无因操作失误造 成考试干系人伤 害等行为（10 分） | 在比赛过程中出现安全事故的，本次比赛直 接得 0 分。未发生安全事故得 10 分。安装人 员在场地外操作，扣 5 分。 安全生产指：生产过程中严格按照安全文明 生产规定操作，无恶意损坏工具、原材料且 无因操作失误造成考试干系人伤害等行为。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

剪力墙内墙板吊装实操

| 评分项 | 评分内容 | 扣分点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劳保 用品 准备 | 1.佩戴安全帽 （2 分） | （1）内衬圆周大小调节到头部稍有约束感为宜。 （2）系好下颚带应紧贴下颚，松紧以下颚有约束感，但不难受为宜。均满足以上要求可得满分，否则得 0 分。 | 4 |
|  | 2.穿戴劳保工 装、防护手套 （2 分） | （1）劳保工装做的“统一、整齐、整洁”，并做的“三紧”，即领口紧、袖口紧、下摆紧， 严禁卷袖口、卷裤腿等现象。 （2）必须佩戴手套， 方可进行实操考核。均 满足以上要求可得满分，否则得 0 分。 |  |
| 设备 检查 | 3.检查施工设备 （如： 吊装机具、 吊具等）（3 分） | 操作开关检查吊装机具是否正常运转，吊具是否正常使用，得 3 分，任漏检查一项扣 1 分。 | 3 |
| 施工 准备 | 4.领取工具 （3 分） | 根据安装工艺流程领取工具，实操过程中发 现漏选或错选工具，每发生 1 处扣 1 分，共 3 分。 | 8 |
|  | 5.领取材料 （3 分） | 根据安装工艺流程领取材料，实操过程中发 现漏选或错选材料，每发生 1 处扣 1 分， 共 3 分。 |  |
|  | 6.卫生检查及场 地清理（2 分） | 施工场地卫生检查及清扫，均满足以上要求 可得满分，否则 0 分。 |  |
| 剪力墙 内墙 吊装 工艺 流程 | 7.构件质量检查 （8 分） | 依据图纸使用工具（钢卷尺、靠尺、塞尺） 进行剪力墙质量检查（尺寸、外观、平整度、 埋件位置及数量等） ，未填或填错每项扣 1 分。 | 51 |
|  | 8.连接钢筋处理 -连接钢筋除锈 （2 分） | 使用工具（钢丝刷），对生锈钢筋处理，若 没有生锈钢筋，则说明钢筋无需除锈，均满 足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 9.连接钢筋处理 -连接钢筋长度 检查（2 分） | 使用工具（钢卷尺） ,对每个钢筋进行测量， 对不符合要求钢筋指出，均满足以上要求可 得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 10.连接钢筋处 理-连接钢筋垂 直度检查（2 分） | 用钢筋定位模板对钢筋位置、垂直度进行测 量，对不符合要求的钢筋指出，均满足以上 要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 11.连接钢筋处 理-连接钢筋校 正（2 分） | 使用工具（钢套管），对钢筋长度、位置、 垂直度等不符合要求进行校正，均满足以上 要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 12.工作面处理- 凿毛处理（2 分） | 使用工具（铁锤、錾子），对定位线内工作 面进行粗糙面处理，均满足以上要求可得满 分，否则 0 分。 |  |
|  | 13.工作面处理- 工作面清理 （2 分） | 使用工具（扫把），对工作面进行清理，均 满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 14.工作面处理- 洒水湿润（2 分） | 使用工具（喷壶），对工作面进行洒水湿润 处理，均满足以上要求可得满分， 否则 0 分。 |  |
|  | 15.弹控制线 （2 分） | 使用工具（钢卷尺、墨盒、铅笔），根据已 有轴线或定位线引出 200-500mm 控制线，均 满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 16.分仓判断（2 分） | 根据图纸提供信息计算，当最远套筒距离是 ≤1.5m 则不需分仓，否则需要分仓，判断正 确得满分，判断错误得 0 分。 |  |
|  | 17.放置垫块 （2 分） | 使用材料（垫块），在墙两端距离边缘 4cm 以上，远离钢筋位置处放置 2cm 高垫块，均 满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 18.标高找平 （2 分） | 使用工具（水准仪、水准尺） ，先后视假设 标高控制点， 再将水准尺分别放置垫块顶面， 若垫块标高符合要求则不需调整，若垫块不 在误差范围内，则需换不同规格垫块，均满 足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 19.剪力墙吊装- 吊具连接（2 分） | 选择吊孔，满足吊链与水平夹角不宜小于 60° , 均满足以上要求可得满分， 否则 0 分。 |  |
|  | 20.剪力墙吊装- 剪力墙试吊 （2 分） | 操作吊装设备起构件至距离地面约 300mm， 停止，观察吊具是否安全，均满足以上要求 可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 21.剪力墙吊装- 剪力墙吊运 （2 分） | 操作吊装设备吊运剪力墙，缓起、匀升、慢 落，均满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 22.剪力墙吊装- 剪力墙安装对位 （2 分） | 使用工具（镜子），将镜子放置墙体两端钢 筋相邻处，观察套筒与钢筋位置关系，边调 整剪力墙位置边下落，均满足以上要求可得 满分，否则 0 分。 |  |
|  | 23.剪力墙临时 | 使用工具（斜支撑、扳手、螺栓），临时固 |  |
|  | 固定（3 分） | 定墙板，均满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 24.剪力墙调整- 剪力墙位置测量 及调整（3 分） | 使用工具（钢卷尺、撬棍），先进行剪力墙 位置测量是否符合要求， 如误差＞8mm，则用 撬棍进行调整，均满足以上要求可得满分， 否则 0 分。 |  |
|  | 25.剪力墙调整- 剪力墙垂直度测 量及调整（3 分） | 使用工具（有刻度靠尺），检查是否符合要 求，如误差＞5mm 则调整斜支撑进行校正， 均满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 26.剪力墙终固 定（2 分） | 使用工具（扳手）进行终固定，均满足以上 要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 27.摘除吊钩 （2 分） | 摘除吊钩，满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
| 工完 料清 | 28.工具入库 （2 分） | 清点工具并放置原位，均满足以上要求可得 满分，否则 0 分。 | 4 |
|  | 29.场地清理 （2 分） | 使用工具（扫把）清理模台和地面，不得有 垃圾，清理完毕后归还清理工具，均满足以 上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
| 质量 检测 | 30.剪力墙安装 连接牢固程度 （3 分） | 手动检查剪力墙是否安装牢固，斜撑是否拧 紧。 | 9 |
|  | 31.剪力墙安装 位置（3 分） | 使用卷尺测量墙底部与控制线之间的距离 （200mm）,安装位置在误差范围（8mm,0）内， 得 3 分，误差＞8mm，得 0 分。 |  |
|  | 32.剪力墙垂直 度（3 分） | 使用工具（有刻度靠尺），检查是否符合要 求， 垂直度在误差范围（5mm,0）内，得 3 分，误差＞5mm，得 0 分。 |  |
| 施工 过程 时长 | 33.时间记录 （5 分） | 总分 5 分，基本时间 40 分钟， 每超过 2 分钟 扣 1 分，总时间不得超过 50 分钟。 | 5 |
| 组织 协调 | 34.指令明确 （3 分） | 根据工作项劳保用品准备、设备检查、施工 准备、剪力墙内墙吊装工艺流程、工完料清 中的每一个工作内容发出指令， 指令明确程 度、口齿清晰洪亮程度，在 0-3 分区间灵活 得分。 任意漏发一个指令扣 1 分，最多扣 3 分。 | 6 |
|  | 35.分工合理 （3 分） | 根据分工是否合理，有无人员窝工或分工不 均情况等，在 0-3 分区间灵活得分。 |  |
| 安全 生产 | 36.施工过程中严格按照安全文明生产规定操 作，无恶意损坏 工具、原材料且 无因操作失误造 成考试干系人伤 害等行为（10 分） | 在比赛过程中出现安全事故的，本次比赛直 接得 0 分。未发生安全事故得 10 分。 安全生产指：生产过程中严格按照安全文明 生产规定操作，无恶意损坏工具、原材料且 无因操作失误造成考试干系人伤害等行为 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

叠合板吊装实操

| 评分项 | 评分内容 | 扣分点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劳保 用品 准备 | 1.佩戴安全帽 （2 分） | （1）内衬圆周大小调节到头部稍有约束感 为宜。 （2）系好下颚带应紧贴下颚， 松紧以下颚 有约束感，但不难受为宜。 均满足以上要求可得满分。否则得 0 分。 | 4 |
|  | 2.穿戴劳保工装、 防护手套 （2 分） | （1）劳保工装做的“统一、整齐、整洁”， 并做的“三紧”，即领口紧、袖口紧、下 摆紧，严禁卷袖口、卷裤腿等现象。 （2）必须佩戴手套，方可进行实操考核。 均满足以上要求可得满分，否则得 0 分。 |  |
| 施工 准备 | 3.检查施工设备 （如：吊装机具、 吊具等）（3 分） | 操作开关检查吊装机具是否正常运转，吊 具是否正常使用。均满足以上要求可得满 分，否则 0 分。 | 11 |
|  | 4.根据安装工艺流 程领取全部工具（3 分） | 根据安装工艺流程领取工具，实操过程中 发现漏选或错选工具， 每发生 1 处扣 1 分， 共 3 分。 |  |
|  | 5.根据安装工艺流 程领取全部材料（3 分） | 根据安装工艺流程领取材料，实操过程中 发现漏选或错选材料，每发生 1 处扣 1 分， 共 3 分。 |  |
|  | 6.施工场地卫生检 查及清扫 （2 分） | 对施工场地卫生进行检查，并使用扫把规 范清理场地。均满足以上要求可得满分， 否则 0 分。 |  |
| 叠合板 吊装 工艺 流程 | 7.构件质量检查（8 分） | 依据图纸使用工具（钢卷尺、靠尺、塞尺）， 检查叠合板尺寸、外观、平整度、 外露钢 筋长度等是否符合图纸要求并填写检验 表。未填或填错每项扣 1 分。 | 51 |
|  | 8.测量放线-支撑 位置线（3 分） | 使用工具（钢卷尺、墨盒、铅笔），根据 已有轴线或定位线引出支撑位置线。均满 |  |
|  |  | 足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 9.测量放线-叠合 板板底标高 （3 分） | 使用工具（水准仪、水准尺、墨盒、铅笔）， 根据已有控制线引出叠合板板底标高线。 均满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 10.测量放线-叠合 板水平位置线（3 分） | 使用工具（钢卷尺、墨盒、铅笔），根据 已有轴线或定位线在墙上引出叠合板水平 位置线。均满足以上要求可得满分， 否则 0 分 |  |
|  | 11.安装底板支撑 （3 分） | 按照以下流程完成底板支撑安装：将带有 可调装置的独立钢支撑立杆放置在位置标 记处 →设置三角架稳定立杆 →安装可调顶 托 →安装木楞 →安装支撑构件间连接件等 稳固措施。均满足以上要求可得满分，否 则 0 分。 |  |
|  | 12.调整底板支撑 高度（3 分） | 使用工具（水准仪、水准尺），根据板底 标高线，微调节支撑的支设高度，使木楞 顶面达到设计位置，并保持支撑顶部位置 在平面内。均满足以上要求可得满分，否 则 0 分。 |  |
|  | 13.水平构件（叠合 板）吊装-吊具连接 （3 分） | 满足吊链与水平夹角不宜小于 60°。均满 足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 14.水平构件（叠合 板）吊装-试吊（3 分） | 操作吊装设备起构件至距离地面约 300mm， 停止，观察吊具是否安全。均满足以上要 求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 15.水平构件（叠合 板）吊装-吊运（5 分） | 操作吊装设备吊运，缓起、匀升、 慢落。 均满足以上要求可得满分，否则 0 分。 |  |
|  | 16.水平构件（叠合 板）吊装-安装对位 （5 分） | 使用工具（撬棍），边调整底板位置边下 落。均满足以上要求可得满分， 否则 0 分。 |  |
|  | 17.叠合板底板位 置测量及调整（5 分） | 使用工具（钢卷尺、撬棍），先进行底板 位置测量是否符合要求， 如误差＞5mm，则 用撬棍进行调整。均满足以上要求可得满 分，否则 0 分。 |  |
|  | 18.叠合板底板标 高测量及调整（5 分） | 使用工具（水准仪、水准尺），检查底板 标高是否符合要求， 如误差＞5mm 则调整可 调顶托进行校正。均满足以上要求可得满 分，否则 0 分。 |  |
|  | 19.摘除吊钩 （2 分） | 摘除吊钩。 均满足以上要求可得满分，否 则 0 分。 |  |
| 工完 料清 | 20.工具入库 （2 分） | 清点工具， 对需要保养工具（如工具污染、 损坏）进行保养或交于工作人员处理。均 满足以上要求可得满分，否则 0 分。 | 4 |
|  | 21.场地清理 （2 分） | 使用工具（扫把）清理模台和地面，不得 有垃圾，清理完毕后归还清理工具。均满 足以上要求可得满分，否则 0 分 |  |
| 质量 控制 | 22.底板支撑安装 牢固程度 （3 分） | （1）该质量控制在底板吊装完成以后执 行。 （2）完成该质量控制检验步骤，各步得 3 分，否则 0 分。 （3）根据测量数据判断是否符合标准， 在 误差范围之内各得 3 分，否则 0 分。 | 9 |
|  | 23.底板安装位置 误差范围（5mm,0） （3 分） |  |  |
|  | 24.底板标高误差 范围（5mm,0）（3 分） |  |  |
| 施工 过程 时长 | 25.时间记录 （5 分） | 总分 5 分， 基本时间 40 分钟， 每超过 2 分 钟扣 1 分，总时间不得超过 50 分钟。 | 5 |
| 组织 协调 | 26.指令明确 （3 分） | 根据工作项劳保用品准备、施工准备、叠 合板吊装工艺流程、工完料清中的每一个 工作内容发出指令， 指令明确程度、口齿 清晰洪亮程度，在 0-3 分区间灵活得分。 任意漏发一个指令扣 1 分，最多扣 3 分。 | 6 |
|  | 27.分工合理 （3 分） | 根据分工是否合理，有无人员窝工或分工 不均情况等，在 0-3 分区间灵活得分。 |  |
| 安全 生产 | 28.施工过程中严 格按照安全文明生 产规定操作，无恶 意损坏工具、原材 料且无因操作失误 造成实训干系人伤 害等行为（10 分） | 在比赛过程中出现安全事故的，本次比赛 直接得 0 分。未发生安全事故得 10 分 安全生产指：生产过程中严格按照安全文 明生产规定操作，无恶意损坏工具、原材 料且无因操作失误造成考试干系人伤害等 行为。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

（二）评分方式

1.任务一：本环节由竞赛裁判员按照评分规则和评分标准进行评判。

2.任务二、任务三：本环节为计算机智能评分。参赛选手在计算机上利用答题系统答题，由答题系统自动判分。

- 3.任务四、任务五：本环节参赛选手在计算机上利用仿真软件答题，由仿真软件自动判分。

4.任务六：本环节由现场裁判按照评分规则和评分标准进行评判。

5.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

6.裁判员根据比赛工作需要分为加密裁判、评分裁判。

（1）加密裁判负责组织参赛选手（团队）抽签并对参赛选手（团队）的信息进行加密、解密；

（2）评分裁判负责对参赛选手（团队）的竞赛结果按赛项评分标准进行评定。

- 十三、奖项设定

省赛学生组设个人奖、优秀指导教师奖。个人奖的获奖等次与比例分别为：一等奖15%、二等奖25%、三等奖30%。对竞赛获奖学生的指导教师，颁发优秀指导教师奖（个人赛，每选手限1名指导教师；团体小组赛，每组限1-2名指导教师）。

- 十四、赛场安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项工作组采取切实有效措施，保证大赛期间的参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员的人身安全。

（一）比赛环境

1.赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，符合国家有关安全规定。承办单位赛前将按照执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内的每个工位安全操作规范。选手进场后开赛前，裁判长将统一进行告知。

3.承办院校制定赛场用电预案。现场提供医疗和消防安全保障。

4.严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地，不许随便携带书包进入赛场。

5.大赛期间工作组须在比赛管理的关键岗位增加力量，建立安全管理机制。

（二）组队责任

1.各学校组织代表队时，须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险，有效期必须为大赛举行期间，不得以其他长期保险代替。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（三）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并报告赛区执委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

（四）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

- 十五、申诉与仲裁

1.本赛项在竞赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象， 参赛队领队可在本场比赛结束后2小时之内向赛项仲裁组提出书面申诉。

2.书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

3.赛项仲裁组在接到申诉报告后的2小时内组织复议仲裁，并及时将仲裁结果以书面形式通知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由各参赛校领队向大赛仲裁工作组提出申诉。大赛仲裁工作组的仲裁结果为最终结果。

4.仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉 人离开，视为自行放弃申诉。申诉方可随时提出放弃申诉。

5.申诉方不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。

6.竞赛不因申诉事件而组织重赛。

- 十六、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.本赛项为团队赛（每队3人），由参赛学校统一组织报名参赛，每个学校最多可有2支参赛队报名。

2.每队参赛选手必须为同一学校的在校学生，不得跨校组队，违者取消竞赛资格。

3.准确领会竞赛规程和赛项须知的全部内容，并严格执行。领队是参赛队的第一责任人，负责做好本参赛队竞赛期间的管理工作，竞赛过程中领队不得进入竞赛现场。

4.参赛选手按照大赛规程安排，凭参赛证、本人身份证和学生证参加竞赛及相关活动。

5.参赛选手可统一着装，但不应出现地域及院校的信息，并符合安全及竞赛要求。

6.参赛队统一使用赛场提供的计算机、竞赛用软件和工具等。

7.比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作规程和相关准则，保证设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；若因设备故障导致选手中断或终止比赛，由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

（二）指导教师须知

1.每个参赛队可配1-2名指导教师，指导教师经报名、审核后确定。指导教师一经确定不得更换，允许指导教师缺席竞赛。

2.指导教师应该根据赛项规程要求做好参赛选手保险办理工作，并积极做好选手的安全教育。

3.指导教师参加赛项观摩等活动，不得违反赛项规定进入赛场，干扰比赛正常进行。

4.指导教师应按时参加赛项组织的相关会议。

5.指导教师要做好本队参赛选手的有关组织工作，督促参赛选手按指定时间和地点报到；做好参赛选手的后勤保障、安全工作；自觉维护赛场秩序。

6.指导教师应自觉遵守大赛各项制度，尊重专家、裁判、仲裁及赛项承办单位工作人员。要引导和教育参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障，按照赛项指南规定和大赛制度与裁判、工作人员进行充分沟通或赛后提出申诉，不得在网络、微信群等各种媒体发表、传播有待核实信息和过激言论。对比赛过程中的争议问题，要按大赛制度规定程序处理，不得采取过激行为。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应该文明参赛，服从裁判统一指挥，尊重赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。如因严重违背竞赛纪律和规则的，现场裁判员有权终止其竞赛。

2.参赛选手须严格遵守竞赛规程规定的安全操作流程，防止发生安全事故。

3.参赛选手应该爱护赛场使用的设备、仪器等，不得人为损坏比赛所使用的仪器设备。在竞赛中因非人为因素造成的设备故障，经设备检修工程师确认、经现场裁判请示裁判长同意后，可将该参赛选手（团队）的竞赛时间相应后延。

4.参赛选手须严格按照规定时间进入候考区和比赛场地，不允许携带任何竞赛规程禁止使用的电子产品及通讯工具，以及其它与竞赛有关的资料和书籍，不得以任何方式泄露参赛院校、选手姓名等涉及竞赛场上应该保密的信息。

5.参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障等，应向指导老师反映，由指导老师按大赛制度规定进行申诉。参赛选手不得利用比赛相关的微信群、QQ群发表虚假信息和不当言论。

6.参赛选手有义务参加大赛执委会组织的座谈、报告会等活动。

（四）工作人员须知

1.树立服务观念，一切为参赛选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，圆满完成本职任务。

2.注意文明礼貌，保持良好形象，明确职责，规范言行。

3.积极参加有关的培训、学习，规范上岗、规范工作。

4.进入工作岗位，必须统一佩戴由竞赛委员会印制的相应证件，着装整齐。

5.服从统一指挥，严格执行赛项规程，认真履行职责，做好比赛各项服务工作，保证比赛顺利进行。

6.赛前60分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向赛区赛项执委会请假。

7.严格按照工作程序和有关规定办事，如遇突发事件，应按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

8.保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。

（五）赛场管理须知

1.选手凭有效证件，按时参加竞赛，如不能按时参赛以自动弃权处理。开赛后未经允许选手不得擅自离开赛场。

2.选手进入赛场后到指定参赛地点准备竞赛。

3.选手在开赛信号发出后方能进行技能竞赛。

4.严禁将手机、U盘等工具带入赛场，私自带入一经发现取消竞赛资格。

5.赛场内保持安静，禁止吸烟。

6.竞赛过程中，选手休息、饮水或去洗手间等所用时间，一律计算在操作时间内，饮用水由组委会统一准备。

7.竞赛结束信号发出后，须听从裁判员指挥，待裁判允许后方可离开赛场。

8.赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，着装整齐。

9.各赛场除现场裁判、工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

10.各参赛队的领队、指导教师及随行人员未经允许一律不得进入赛场。

十七、竞赛样卷

赛卷参照2023年全国职业院校技能大赛高职组（装配式建筑智能建造）赛项比赛卷设置。